Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO RAWA MAZOWIECKA

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawy , usługi

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

na:

„Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka”

SPIS TREŚCI :

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział II  Warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy składając oferty oraz informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków.

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia.

##### Rozdział IV Opis sposobu przygotowania oferty, termin złożenia oferty, termin wykonania zamówienia

###### Rozdział V Zasady i sposób oceny ofert

###### Rozdział VI Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy

Rozdział VII Podwykonawcy

Rozdział VIII Środki odwoławcze

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oświadczenie

Załącznik nr 2 – wykaz osób lub/i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 3 – oferta cenowa

Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych usług

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

Rozdział I

Informacje ogólne

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

| Zamawiający: | Miasto Rawa Mazowiecka |
| --- | --- |
| Adres: | 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 |
| Tel.: | (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat) |
| Fax.: | (046) 814-43-23 |
| email: | oswiata@rawamazowiecka.pl |
| NIP | 8351579113 |
| www: | www.rawamazowiecka.pl |

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177) z późniejszymi zmianami.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Finansowanie projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

- O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych,

  - spełniają wszystkie warunki i wymagania, które zostały określone w niniejszej   specyfikacji,

- Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający może zażądać, aby wykonawcy przedłużyli termin związania ofertą na ściśle określony, dodatkowy czas.

  - Żądanie to, jak i odpowiedzi wykonawców, winny być wystosowane na piśmie lub telegraficznie przed upływem terminu związania ofertą, określonego w ppkt 1).

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Arkadiusz Rataj -  Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka,                    tel. 046 814 – 47 – 11, 046 814 – 37 – 69, fax. 046 814 43 23, email: oswiata@rawamazowiecka.pl

Rozdział II

Warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy składając oferty oraz informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- na wykonany przedmiot zamówienia udzielą co najmniej 24 miesięcznej gwarancji;

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje podane w pkt 3 według formuły spełnia/nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące informacje, dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji, (Załącznik nr 1 do SWIZ);

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób lub/i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia – Załącznik nr 2 do SWIZ.

- Wypełnioną ofertę cenową zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- Wypełniony kosztorys ofertowy w szczegółowości określony w Załączniku nr 4 do SIWZ.

- Zaparafowany projekt umowy – Załącznik nr 5 do SWIZ.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług o podobnym rodzaju i charakterze do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów pochodzących od odbiorcy tych usług, potwierdzających że usługi te zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał że wykonywał już co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i charakterem usłudze będącej przedmiotem zamówienia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie w art. 38 ust. 1 do 3. Pytania i prośby o wyjaśnienie mogą być przesłane za pomocą telefaksu. Uważa się je za złożone w terminie, jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu tj. nie mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowie na nie bez wskazywania źródła zapytań. Zamawiający doręczy informację o terminie zebrania Wykonawcom, którzy pobiorą niniejszą SIWZ.

Rozdział III

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka, oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

51310000 – 8 	usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo,

32235000 – 9 	systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym,

34971000 – 4 	urządzenia bezpośredniego monitorowania

- Zadanie nr 1: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19,

- Zadanie nr 2: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej ul. Miła 2,

- Zadanie nr 3: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej ul. K. Wielkiego 28,

- Zadanie nr 4: dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19,

- Zadanie nr 5: modernizacja monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej ul. K. Wielkiego 28.

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest użyta nazwa własna wyrobu bądź bezpośrednie wskazanie na producenta danego wyrobu, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. W przypadku zamiany elementów w projektowanych układach urządzeń czy zestawach niezbędna jest również opinia poszczególnych producentów co do możliwej prawidłowej współpracy układu zamiennego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ.

Rozdział IV

##### Opis sposobu przygotowania oferty, termin złożenia oferty, termin wykonania zamówienia

- Składana oferta, powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

- W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część innymi załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

- Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem).

- Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

- Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta, wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego oraz następująco oznakowane: „Oferta na Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka” i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w pkt. 8 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

- Wykonawca składając ofertę musi parafować wzór umowy (załącznik nr 5) jako znak jej akceptacji.

- Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, pokój nr 12 w terminie do dnia 13 października 2009 r.  do godz. 1000.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2009 r. o godz. 10.05 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka – pok. nr 15.

- Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w pkt 13 zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

- Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych określa się na dzień: do dnia 30 listopada 2009 r.

Rozdział V

###### Zasady i sposób oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena –100 pkt.

- Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto wyrażoną w PLN.

- W zakresie kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

- Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Najniższa zaoferowana cena brutto oferty podlegającej ocenie

Cena =   ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt

Cena brutto ocenianej oferty

- Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą punktację spośród ocenianych.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, w uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 3), jego oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

Rozdział VI

###### Wyniki postępowania i warunki zawarcia umowy

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą - prawo zamówień publicznych, niniejszą specyfikacją oraz została oceniona jako  najkorzystniejsza.

- O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.

- Umowa zostanie zawarta w PLN na kwotę brutto.

- Płatności będą dokonane w PLN na konto bankowe Wykonawcy otwarte w PLN, po zakończeniu przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury.

- Koszty realizacji zamówienia w całości obciążają Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie usługi zgodnie z zakresem przetargu.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

- Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 7 dni jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Rozdział VII

Podwykonawcy

- W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania przedmiotu zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przed podpisaniem umowy z podwykonawcą przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami.

- Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy wynikających z przedłożonych umów, będzie wniesione w formie gotówki tj. potrącone z faktury Wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umowa o której mowa w pkt 1, przekazanego zamawiającemu w formie oświadczenia.

Rozdział VIII

###### Środki odwoławcze

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.................................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka”

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) :

- posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

(art. 22 ust 1 pkt 1 – 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych)

..............................., dn. ..............................

...............................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy,

a w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawców)

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych)

..............................., dn. ...............................

................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej-podpis

każdego z wykonawców składających ofertę

wspólną)

Załącznik nr 2 do SIWZ

...........................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB LUB/I PODMIOTÓW

PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja (My), niżej podpisany (ni)..............................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..........................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

..........................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka”

przedstawiam(y) następujące informacje :

OSOBY, PODMIOTY PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Imię i nazwisko lub Nazwa podmiotu | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- |

- należy załączyć do niniejszego druku kserokopię licencji na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia (minimum licencja I stopnia) wskazanej osoby (osób)

............................... dn. ........................ ...

……………………………………………………..

(podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.............................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.............................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

NIP ..........................................................................

Nr konta bankowego: ..........................................................................................................................................................

nr telefonu ………......................................................................... nr faxu ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka”

składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto:.................................................................................................................................................. (słownie : ......................................................................................................................................)  w tym podatek VAT wg  stawki..................... % co stanowi ..........................................................................zł.

| Zadanie | Sprzęt dostarczony w ramach zamówienia (cena brutto w zł) | Usługa montażu dostarczonego sprzętu (cena brutto w zł) | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |
| Zadanie nr 3 |  |  |  |
| Zadanie nr 4 |  |  |  |
| Zadanie nr 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

- Oświadczam(y) ,że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie wskazanym w SIWZ

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

- Oferujemy udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, SIWZ, umowie i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, a zwłaszcza szczegółowo sprawdziliśmy warunki wykonania zamówienia i dokonaliśmy wizji w terenie.

..............................., dn. .................

………….…………………………………………………….

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 4

KOSZTORYS OFERTOWY

# Zadanie 1 – monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka – dostawa i montaż

| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System rejestracji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rejestrator cyfrowy z nagrywarką DVD wyposażony w min 16 wejść video. Zapis obrazu z prędkością min 25 klatek na sekundę z czterech kamer dla każdej kamery w rozdzielczości PAL: 704x576, kompresja plików. Przechowywanie nagrań na dyskach twardych wewnątrz urządzenia, skąd mogą być nagrane na płytę DVD i pamięć „PenDrive”. Możliwość jednoczesnego oglądania obrazu ze wszystkich kamer na żywo poprzez podział ekranu lub przełączanie. Tryby rejestracji obrazu - detekcja ruchu. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Dysk HDD min 500 GB przystosowane do współpracy z ww. rejestratorem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Monitor kolorowy LCD min 20”, czas reakcji matrycy min. 8 milisekund, rozdzielczość min.1280/1024 , kąt widzenia w poziomie 160 stopni, w pionie 135 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Kamery zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kolorowa dzień/noc. Rozdzielczość min. 550 TVL w trybie kolorowym lub 600TVL w trybie czarno-białym. Czułość: min. 0.1 lux / F=1.2 tryb kolorowy; min. 0.01 lux / F=1.2 - tryb cz-b. Wierna reprodukcja kolorów, funkcja automatycznego śledzenia poziomu bieli w szerokim zakresie temperatur barwowych, sterowanie przysłoną obiektywu typu DC i video, migawka elektroniczna. Funkcje redukcji migotania, kompensacji jasnego tła (BLC), automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), automatyczny lub ręczny tryb pracy dzień/noc, zasilanie 12 V DC. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Obiektyw, 1/3", zmienna ogniskowa 2,8-12mm, F1.4, kąt widzenia 104°-33°, sterowanie przesłoną Auto Iris (DC), mocowanie CS, dostosowany do ww. kamer | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Obudowa aluminiowa z grzałką, IP66 do ww. kamery | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Uchwyt ścienny do ww. obudowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Kamery wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kopułkowa kolorowa rozdzielczość min 540 linii, czułość min 0,1lx, stosunek S/N <48, wbudowany obiektyw, elektroniczna, automatyczna migawka, korekcja gamma, kontrola wzmocnienia AGC, zasilanie 12 V DC | szt. | 8 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 8 |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy niezbędne do instalacji monitoringu (okablowanie, złączki, wtyki, gniazda, korytka instalacyjne itp.) (* | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji kamer, uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*) Należy podać na podstawie własnych wyliczeń dokonanych w budynku szkoły.

# Zadanie 2 – monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka – dostawa i montaż

| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System rejestracji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rejestrator cyfrowy z nagrywarką DVD wyposażony w min 16 wejść video. Zapis obrazu z prędkością min 25 klatek na sekundę z czterech kamer dla każdej kamery w rozdzielczości PAL: 704x576, kompresja plików. Przechowywanie nagrań na dyskach twardych wewnątrz urządzenia, skąd mogą być nagrane na płytę DVD i pamięć „PenDrive”. Możliwość jednoczesnego oglądania obrazu ze wszystkich kamer na żywo poprzez podział ekranu lub przełączanie. Tryby rejestracji obrazu - detekcja ruchu. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Dysk HDD min 500 GB przystosowane do współpracy z ww. rejestratorem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Monitor kolorowy LCD min 19", czas reakcji matrycy min. 8 milisekund, rozdzielczość min.1280/1024 , kąt widzenia w poziomie 160 stopni, w pionie 135 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Kamery zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kolorowa dzień/noc. Rozdzielczość min. 550 TVL w trybie kolorowym lub 600TVL w trybie czarno-białym. Czułość: min. 0.1 lux / F=1.2 tryb kolorowy; min. 0.01 lux / F=1.2 - tryb cz-b. Wierna reprodukcja kolorów, funkcja automatycznego śledzenia poziomu bieli w szerokim zakresie temperatur barwowych, sterowanie przysłoną obiektywu typu DC i video, migawka elektroniczna. Funkcje redukcji migotania, kompensacji jasnego tła (BLC), automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), automatyczny lub ręczny tryb pracy dzień/noc, zasilanie 12 V DC. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Obiektyw, 1/3", zmienna ogniskowa 2,8-12mm, F1.4, kąt widzenia 104°-33°, sterowanie przesłoną Auto Iris (DC), mocowanie CS, dostosowany do ww. kamer | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Obudowa aluminiowa z grzałką, IP66 do ww. kamery | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Uchwyt ścienny do ww. obudowy | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Kamery wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kopułkowa kolorowa rozdzielczość min 540 linii, czułość min 0,1lx, stosunek S/N <48, wbudowany obiektyw, elektroniczna, automatyczna migawka, korekcja gamma, kontrola wzmocnienia AGC, zasilanie 12 V DC | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy niezbędne do instalacji monitoringu (okablowanie, złączki, wtyki, gniazda, korytka instalacyjne itp.) (* | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji kamer, uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*) Należy podać na podstawie własnych wyliczeń dokonanych w budynku szkoły.

# Zadanie 3 – monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. K. Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka – dostawa i montaż

| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System rejestracji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rejestrator cyfrowy z nagrywarką DVD wyposażony w min 16 wejść video. Zapis obrazu z prędkością min 25 klatek na sekundę z czterech kamer dla każdej kamery w rozdzielczości PAL: 704x576, kompresja plików. Przechowywanie nagrań na dyskach twardych wewnątrz urządzenia, skąd mogą być nagrane na płytę DVD i pamięć „PenDrive”. Możliwość jednoczesnego oglądania obrazu ze wszystkich kamer na żywo poprzez podział ekranu lub przełączanie. Tryby rejestracji obrazu - detekcja ruchu. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Dysk HDD min 500 GB przystosowane do współpracy z ww. rejestratorem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Monitor kolorowy LCD min 21", czas reakcji matrycy min. 8 milisekund, rozdzielczość min.1280/1024 , kąt widzenia w poziomie 160 stopni, w pionie 135 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Kamery zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kolorowa dzień/noc. Rozdzielczość min. 550 TVL w trybie kolorowym lub 600TVL w trybie czarno-białym. Czułość: min. 0.1 lux / F=1.2 tryb kolorowy; min. 0.01 lux / F=1.2 - tryb cz-b. Wierna reprodukcja kolorów, funkcja automatycznego śledzenia poziomu bieli w szerokim zakresie temperatur barwowych, sterowanie przysłoną obiektywu typu DC i video, migawka elektroniczna. Funkcje redukcji migotania, kompensacji jasnego tła (BLC), automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), automatyczny lub ręczny tryb pracy dzień/noc, zasilanie 12 V DC. | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Obiektyw, 1/3", zmienna ogniskowa 2,8-12mm, F1.4, kąt widzenia 104°-33°, sterowanie przesłoną Auto Iris (DC), mocowanie CS, dostosowany do ww. kamer | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Obudowa aluminiowa z grzałką, IP66 do ww. kamery | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Uchwyt ścienny do ww. obudowy | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Kamery wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kopułkowa kolorowa rozdzielczość min 540 linii, czułość min 0,1lx, stosunek S/N <48, wbudowany obiektyw, elektroniczna, automatyczna migawka, korekcja gamma, kontrola wzmocnienia AGC, zasilanie 12 V DC | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy niezbędne do instalacji monitoringu (okablowanie, złączki, wtyki, gniazda, korytka instalacyjne itp.) (* | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji kamer, uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*) Należy podać na podstawie własnych wyliczeń dokonanych w budynku szkoły.

# Zadanie 4 – monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów, ul. Kościuszki 19, 96-200 Rawa Mazowiecka – dostawa i montaż

| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System rejestracji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rejestrator cyfrowy z nagrywarką DVD wyposażony w min 16 wejść video. Zapis obrazu z prędkością min 25 klatek na sekundę z czterech kamer dla każdej kamery w rozdzielczości PAL: 704x576, kompresja plików. Przechowywanie nagrań na dyskach twardych wewnątrz urządzenia, skąd mogą być nagrane na płytę DVD i pamięć „PenDrive”. Możliwość jednoczesnego oglądania obrazu ze wszystkich kamer na żywo poprzez podział ekranu lub przełączanie. Tryby rejestracji obrazu - detekcja ruchu. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Dysk HDD min 500 GB przystosowane do współpracy z ww. rejestratorem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Monitor kolorowy LCD min 21", czas reakcji matrycy min. 8 milisekund, rozdzielczość min.1280/1024 , kąt widzenia w poziomie 160 stopni, w pionie 135 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Kamery zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kolorowa dzień/noc. Rozdzielczość min. 550 TVL w trybie kolorowym lub 600TVL w trybie czarno-białym. Czułość: min. 0.1 lux / F=1.2 tryb kolorowy; min. 0.01 lux / F=1.2 - tryb cz-b. Wierna reprodukcja kolorów, funkcja automatycznego śledzenia poziomu bieli w szerokim zakresie temperatur barwowych, sterowanie przysłoną obiektywu typu DC i video, migawka elektroniczna. Funkcje redukcji migotania, kompensacji jasnego tła (BLC), automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), automatyczny lub ręczny tryb pracy dzień/noc, zasilanie 12 V DC. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Obiektyw, 1/3", zmienna ogniskowa 2,8-12mm, F1.4, kąt widzenia 104°-33°, sterowanie przesłoną Auto Iris (DC), mocowanie CS, dostosowany do ww. kamer | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Obudowa aluminiowa z grzałką, IP66 do ww. kamery | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Uchwyt ścienny do ww. obudowy | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Kamery wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kopułkowa kolorowa rozdzielczość min 540 linii, czułość min 0,1lx, stosunek S/N <48, wbudowany obiektyw, elektroniczna, automatyczna migawka, korekcja gamma, kontrola wzmocnienia AGC, zasilanie 12 V DC | szt. | 14 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 14 |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy niezbędne do instalacji monitoringu (okablowanie, złączki, wtyki, gniazda, korytka instalacyjne itp.) (* | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji kamer, uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*) Należy podać na podstawie własnych wyliczeń dokonanych w budynku szkoły.

# Zadanie 5 – modernizacja monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej, ul. K. Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka – dostawa i montaż

| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Kamery zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kolorowa dzień/noc. Rozdzielczość min. 550 TVL w trybie kolorowym lub 600TVL w trybie czarno-białym. Czułość: min. 0.1 lux / F=1.2 tryb kolorowy; min. 0.01 lux / F=1.2 - tryb cz-b. Wierna reprodukcja kolorów, funkcja automatycznego śledzenia poziomu bieli w szerokim zakresie temperatur barwowych, sterowanie przysłoną obiektywu typu DC i video, migawka elektroniczna. Funkcje redukcji migotania, kompensacji jasnego tła (BLC), automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC), automatyczny lub ręczny tryb pracy dzień/noc, zasilanie 12 V DC. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Obiektyw, 1/3", zmienna ogniskowa 2,8-12mm, F1.4, kąt widzenia 104°-33°, sterowanie przesłoną Auto Iris (DC), mocowanie CS, dostosowany do ww. kamer | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Obudowa aluminiowa z grzałką, IP66 do ww. kamery | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Uchwyt ścienny do ww. obudowy | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Kamery wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| Kamera kopułkowa kolorowa rozdzielczość min 540 linii, czułość min 0,1lx, stosunek S/N <48, wbudowany obiektyw, elektroniczna, automatyczna migawka, korekcja gamma, kontrola wzmocnienia AGC, zasilanie 12 V DC | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Zasilacz 12V DC dostosowany do ww. kamer | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy niezbędne do instalacji monitoringu (okablowanie, złączki, wtyki, gniazda, korytka instalacyjne itp.) (* | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wykonanie instalacji kamer, uruchomienie systemu | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*) Należy podać na podstawie własnych wyliczeń dokonanych w budynku szkoły.

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ………………………………… roku w Rawie Mazowieckiej, pomiędzy:

Gminą Miastem Rawa Mazowiecka, reprezentowaną przez Eugeniusza Góraja - Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

nazwa podmiotu: ....................................................................................................................................

adres siedziby: ........................................................................................................................................ numery identyfikacyjne: NIP .........................reprezentowanym przez:

.............................................................................

zwane dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

§ 1

# Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą integralną część umowy.

- Dostarczony i zainstalowany sprzęt, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać warunki techniczne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie „Monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka”, zwanej dalej SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SIWZ i uznaje je za kompletną i za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i środków transportu.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony będzie podstawą do wystawienia faktury.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości: ................................. (słownie: ..............................................), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, jest niezmienne i nie podlega ono waloryzacji.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek wskazany w fakturze, w terminie 14 dni licząc od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest protokół odbioru „Monitoringu w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka” stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w poszczególnych szkołach, podpisany przez strony bez zastrzeżeń.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu trzech dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. Wszelkie czynności podczas wykonywania odbioru, terminy wyznaczone do usunięcia wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru.

- O usunięciu wad i usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego , Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy, potrącając ten koszt z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, nawet gdy gwarancja producenta przewiduje krótszy okres.

- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji urządzeń nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. W przypadku, gdy ten termin naprawy przypada na dni wolne od pracy, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Serwisantowi Wykonawcy wykonywanie naprawy w te dni (przy czym Wykonawca potwierdzi termin przyjazdu serwisu), a jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę i naprawa będzie wykonywana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy u Zamawiającego. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku gdy po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia w ramach tej umowy w ciągu okresu gwarancji będzie ono wykazywało nadal wady w działaniu.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście.

- W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania przedmiotu zamówienia udział podwykonawców, ma obowiązek przed podpisaniem umowy z podwykonawcą przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania umowy z podwykonawcami.

- Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy wynikających z przedłożonych umów, będzie wniesione w formie gotówki tj. potrącone z faktury Wykonawcy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umowa o której mowa w ust. 1, przekazanego zamawiającemu w formie oświadczenia.

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji umowy,

- 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 podlegającemu czynnościom serwisowym, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego terminu usunięcia wad,

- 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkód przewyższających wartość kar umownych.

§ 7

W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może:

- Wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umownej.

- Odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy 7 dni bez wyznaczenia terminu dodatkowego oraz żądać kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. c umowy.

§ 8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie „Monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka”,

- oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o zamówienie publiczne, o którym mowa w pkt 1.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

W przypadku sporów powstałych na tle wykonywania niniejszej umowy orzekać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY : 							WYKONAWCA :

#### Załącznik nr 6

........................................................

nazwa i adres wykonawcy

Wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach usług,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie (*

| Lp | Zamawiający | data i miejsce wykonania | Przedmiot wykonanej usługi | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

*) Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty/usługi zostały wykonane z należyta starannością.

....................,dn.....................2009r.					........................................................

pieczęć i podpis wykonawcy