# ZAŁĄCZNIK nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

1.Dotyczącego  dostawy i montażu 8 szt. defibrylatorów :

a)  2 sztuki defibrylatorów na budynkach wraz z oznakowanymi gablotami (oznakowanie uzgodnione z Zamawiającym). Defibrylatory mają być zamontowane na zewnątrz budynków w gablocie zapewniającej ochronę przed warunkami atmosferycznymi, pozwalającej na łatwy i szybki dostęp, wyposażone w moduł grzewczy zachowujący optymalną dla urządzenia temperaturę podczas mrozów oraz w moduł chłodzący (wiatrak) zapewniający stałą cyrkulację podczas upałów. Gablota podłączona do sieci maks.  24 V.

b) 5 sztuk defibrylatorów w budynkach wraz z obudową (oznakowanie uzgodnione z Zamawiającym)  z alarmem dźwiękowym i świetlnym zabezpieczone przed otwarciem plombą zaciskową .

c) 1 sztuka  zestawu z defibrylatorem zawierającego defibrylator w torbie transportowej .

Wymienione powyżej defibrylatory winny być wyposażone w baterię oraz jedną parą elektrod terapeutycznych dla dorosłych i jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci lub jedną uniwersalną parą elektrod dla dorosłych i dla dzieci.

2. Defibrylator musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, w pierwszym gatunku i spełniać  co najmniej następujące wymagania:

a) funkcjonalność: defibrylator powinien być automatyczny lub półautomatyczny, prosty                    w obsłudze, niezawodny i zawsze gotowy do użycia ,

b) trwałość:  defibrylator musi być odporny na warunki atmosferyczne ,

c) bezpieczeństwo: defibrylator musi być bezpieczny dla użytkownika i poszkodowanego,

d) na terenie kraju winien funkcjonować autoryzowany serwis producenta.

3. Przeszkolenie  co najmniej 8 grup  (10-15 osobowych) z zakresu BLS/AED, podać czas trwania szkolenia dla 1 grupy .

Szczegółowy opis defibrylatora

| Lp. | Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów |
| --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany defibrylator wewnętrzny/zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci |
| 2. | Defibrylator z baterią oraz jedną parą elektrod terapeutycznych dla dorosłych i jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci lub jedną uniwersalną parą elektrod dla dorosłych i dla dzieci. Elektrody jednorazowe – wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii |
| 3. | Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie transportowej i gablocie), informujące o : - gotowości urządzenia do pracy, - technicznej sprawności urządzenia (w tym jakości elektrod) lub jej braku, - nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, - wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia - prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu poszkodowanego) |
| 4. | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: - algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. - możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych. - urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej w tym poziom jej naładowania. - posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. |
| 5. | Wyposażony w baterię nieładowalną objętą gwarancją producenta, zapewniającą nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią. Okres trwałości elektrod 24 miesiące i więcej . |
| 6. | Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia; - wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601(załączyć wraz z tłumaczeniem); - stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55(załączyć wraz z tłumaczeniem); |
| 8. | Temperatura pracy od 00C do 500C |
| 9. | Wbudowany metronom oraz asysta wykonywania RKO – defibrylator podaje sekwencje wykonywania 30 uciśnięć oraz 2 wdechów ratowniczych jednoznacznymi komendami w języku polskim. |
| 10. | Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej. |
| 11. | System montażu defibrylatora AED powinien spełniać następujące wymagania: - odporność na warunki zewnętrzne i atmosferyczne – wykonany z materiału odpornego na korozję, np. poliwęglanu - wyposażony w moduł utrzymywania dodatniej temperatury bez względu na warunki atmosferyczne - wyposażony w alarm dźwiękowy |
| 12. | Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE w języku polskim. |